国家税务总局东台市税务局信息中心机房搬迁服务项目

磋 商 文 件
采  购  人：    国家税务总局东台市税务局      (盖章)
法定代表人或其委托代理人：               (签字或盖章)
采购代理机构：    东台市兴华招标代理有限公司    (盖章)
法定代表人或其委托代理人：               (签字或盖章)
2025年9月22日 
国家税务总局东台市税务局信息中心机房搬迁服务项目

竞争性磋商公告

一、项目基本情况

1、项目名称：国家税务总局东台市税务局信息中心机房搬迁服务项目

2采购方式：竞争性磋商

3、最高限价：7.1万元 

4、采购内容：国家税务总局东台市税务局信息中心机房搬迁服务，具体要求详见磋商文件。

5、质量标准：合格。
6、合同履行期限：满足采购人的时间进度要求。
7、本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并满足下列特定资格要求：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）上一年度（或上上年度）经审计的财务报告（成立不满一年不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（近期）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.本项目的特定资格要求：

（1）供应商如委托被授权人参与，则被授权人须为本单位正式职工并提供供应商为被授权人缴纳的社会养老保险证明；

（2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

三、获取磋商文件

请投标人于2025年9月23日至2025年9月28日至东台市兴华招标代理有限公司网站（www.dtxhzb.com）该项目公告下方获取招标文件及相关资料,同时在报名期限内将授权委托书扫描件（必须注明联系人、联系手机及邮箱）发送至dtxhzb4@163.com报名邮箱，邮箱发送主题上标明本项目名称，未发送或逾期发送视同未报名，投标不予接受。
四、响应文件提交
截止时间：2025年10月9日 9 时 00 分（北京时间）。
响应文件发送邮箱：dtxhzb4@163.com
五、开启

时间：2025年10月9日 9 时 00 分（北京时间）。
地点：国家税务总局东台市税务局208会议室
六、其他补充事宜
1.本项目为不见面交易项目，投标人通过“腾讯会议”直播APP加入会议。

2.本项目（是/否）接受银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构参与：  是  。【如接受，则分支机构的负责人视同为投标人法定代表人。】

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：国家税务总局东台市税务局
地    址：东台市经三路6号
联系方式：0515-85224533
2.采购代理机构信息

名    称：东台市兴华招标代理有限公司             
地　　址：东台市东达翰林缘小区12-104号           
联系方式：13655111566                             
3.项目联系方式

项目联系人：房先生、王先生                          
电　　  话：0515-85224533、13655111566              

采购人：国家税务总局东台市税务局

                                                   2025年9月22日

第一章 供应商须知

供应商须知前附表
	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	采购人
	名    称：国家税务总局东台市税务局

地    址：东台市经三路6号
联系方式：0515-85224533  

	2
	采购代理机构
	名    称：东台市兴华招标代理有限公司

地    址：东达翰林缘小区12-104号

联系方式：13655111566

	3
	项目名称
	国家税务总局东台市税务局信息中心机房搬迁服务项目

	4
	最高限价
	7.1万元

	5
	是否接受联合体
	不接受

	6
	供应商书面提出截止的时间

采购人通过网上澄清的时间
	提疑：2025年9月30日11时（北京时间）

答疑：2025年9月30日18时（北京时间）

	7
	质量要求
	合格

	8
	履行期限和地点
	履行期限：详见磋商公告

履行地点：东台市

	9
	质量保证期
	 1 年

	10
	代理费用的收费标准
	 / 

	11
	代理费用的收取方式
	/

	12
	磋商保证金
	 / 元

	13
	响应有效期
	60天

	14 
	响应文件提交的截止时间
	2025年10月9日9时00 分（北京时间）

	15
	开启时间
	2025年10月9日9时00 分（北京时间）

	16
	腾讯会议号
	511463539

	17
	磋商小组的组建
	磋商小组构成： 3 人

其中采购人代表： 0 人

评审专家： 3 人

	18
	评审成交办法
	综合评分法

	19
	质疑受理部门
	联系部门：国家税务总局东台市税务局
联系电话：0515-85224533  
通讯地址：东台市经三路6号


1、总则

1.1 项目概况

1.1.1 参照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已经批准。采购人拟采用竞争性磋商方式确定成交供应商，欢迎符合本磋商文件规定的供应商参与竞争性磋商采购活动。

1.1.2 本项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本项目名称和编号：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源

1.2.1 本项目的最高限价：见供应商须知前附表。

1.3 合格的供应商
1.3.1 满足竞争性磋商公告中申请人的资格要求的规定。

1.3.2 供应商须知前附表规定接受联合体的，除应符合本章第1.3.1项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订《联合体协议》，明确主办方和各方的分工与职责，明确成交后联合体各方将向采购人承担连带责任。

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定联合体资质等级。

（3）采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件。

（4）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一合同项中的磋商。

1.4 资格审查方法

本次采购采用资格后审方式，供应商在提交的响应文件中应提供资格审查资料。

1.5 磋商文件的组成

1.5.1 磋商文件包括供应商须知、响应文件格式、合同文件三部分组成。除以上内容外，采购人发出的对磋商文件的澄清、修改或补充内容，均为磋商文件的组成部分，对采购人和供应商起约束作用。

1.5.2 供应商获取磋商文件后，应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

1.6 磋商文件的澄清、修改或补充

本磋商文件的合法性、合规性及合理性均由采购人负责，供应商若对磋商文件有疑问，应在供应商须知前附表中规定的时间通过书面提出。无论是采购人根据需要主动对磋商文件进行必要的澄清、修改或补充，或是根据供应商的要求对磋商文件做出澄清，采购人都将于供应商须知前附表中明确的时间通过网上（http://www.dtxhzb.com/）澄清、修改或补充。供应商在响应文件提交的截止时间前应当每天都要上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。供应商的疑问及磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发生的书面文件为准。磋商文件以外内容，不予答复。

采购内容及要求

国家税务总局东台市税务局信息中心机房搬迁服务，具体要求为：
2.1.1 将机房机柜中所有设备从机柜中拆卸下来，用防撞泡沫、打包绳打包，贴运输标签；设备附属配件与设备同步打包，并在新机房和弱电间的指定位置安装到位，保持原端到端线路不变，确保端口和网线之间标签指向正确。

2.1.2 主机房设备之间连接，根据需求配置相应规格网线。楼层弱电间的机柜中需提供从配线架到交换机之间连接的3米网线，共950根。所有网线都需超五类以上（纯铜芯）。

2.1.3 为内外网交换机配三十个千兆光模块,并负责配置且测试连通。

2.1.4 精密空调和3P立式空调(由于现机房内立式空调过于老旧，等搬迁时再具体搬哪台空调）的迁移安装。

2.1.5 4只机房摄像头（含总控）和指纹锁的迁移安装。

2.1.6 UPS和电池组的迁移安装。电池柜（每组电池柜重400公斤，共两组）下用两根长6米的工字钢焊作基础，分散电池柜的压力。

2.1.7 全自动变电柜的迁移安装。

2.1.8 配电柜到机柜之间的电源线路布置及地插安装。

2.1.9 两组视频会议系统（含音响系统）的拆卸安装, 并协助测试连通。

2.1.10 4个AP的迁移安装（含专用路由器上架，需为路由器配双耳）。

2.1.11 机柜接地，做好防雷措施。

2.1.12 机房湿度、温度检测仪的迁移安装（含加湿器和除湿器的搬运）。

2.1.13 电信财政专网VPN、移动政府专网光纤的迁移，并负责测试到墙插之间的连通。

2.1.14 要求中标单位能够提供核心交换机、路由器、防火墙等备用设备，在运输装卸过程中发生故障时能够立即启用，保障整个网络正常运行。

2.1.15 完好的设备在运输过程中发生损坏的，要求在提供备件的基础上，做好设备维修工作。

2.1.16 现税务局三楼机房与二楼机房内所有设备和仪器都要搬到新税务局大楼内。

2.1.17 接到搬迁通知后，需于周五下午5:30开始进行拆卸打包，打包完成后运输至新办公大楼13层机房。周六需全部完成安装并开始测试。周日全天进行各分局及股室网络运行测试。

2.1.18验收要求，所有设备之间的通信测试正常，网络运转正常方为合格。

2.2 履行期限和地点

见供应商须知前附表。

3、响应文件

3.1 响应文件的组成

响应文件应包括以下内容：

（1）综合评分索引表；

（2）报价一览表；

（3）资格审查资料；

①供应商营业执照副本复印件；

②上一年度（或上上年度）的经审计的财务报告（成立不满一年不需提供）或银行资信证明；

③依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（近期）；

④具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

⑤参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

⑥供应商法定代表人身份证明和响应文件签署授权委托书（另附法定代表人和授权委托人的身份证复印件）；

⑦供应商为授权委托人和项目负责人缴纳的社会养老保险证明复印件（法人无需社保）；

⑧供应商的商业信誉情况，通过“信用中国”网站自行查询，附查询截图，网址：www.creditchina.gov.cn；

（4）磋商响应函；

（5）技术方案

（6）供应商根据评分办法提供与评审有关的其他资料（如有）。

注：1）如供应商法定代表人直接参与，无须提供授权委托书及授权委托人的有关材料。2）与本项目评审无关的资料不要求提供。

3.2 磋商报价
3.2.1 供应商应按照第二章响应文件格式完整地填写报价一览表，说明其拟提供服务的名称、价格等。

3.2.2 每种服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

3.2.3 磋商报价除标的物的价款外还应包括招标范围内（但不限于）人工费、材料费、机械费、交通费、安全措施费、社会保险、公积金、税金、代理费（2000）、风险等有可能发生的一切费用。
3.3 采购代理机构代理费用的收取标准及方式
3.3.1 代理费用的收取标准：见供应商须知前附表。
3.3.2 代理费用的收取方式：见供应商须知前附表。
3.4 磋商保证金

参照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购【2020】52号）文件精神，本项目免收保证金。

3.5 响应文件签署

3.5.1报价一览表、投标函均需加盖供应商单位公章并由法定代表人或授权代表签字。法定代表人身份证明书、综合评分索引表均需加盖供应商单位公章。授权委托书需同时加盖供应商单位公章和法定代表人印章。营业执照、养老保险、信用中国截图的复印件均需加盖供应商单位公章。

3.5.2 完成章印加盖后再扫描成PDF文档。PDF文档须清晰可辩，否则将影响供应商的评审得分，甚至会被作为无效处理。

3.6 投标文件的生成与压缩

3.6.1 响应文件按“3.1 响应文件的组成”的内容和顺序编制，按要求签字盖章后扫描生成PDF文档，使用360压缩打包加密后发送到供应商须知前附表中明确的指定邮箱，压缩包密码建议采用字母与数字的组合，压缩包里面有且仅有一个PDF文档。压缩包文件名为本采购项目名称，邮箱发送主题上标明“响应文件”字样。成交单位在成交后须按要求编制全套纸质文件送至本项目的采购代理机构处。

3.6.2有章印要求的必须为原件扫描件。

3.7 响应文件提交的截止时间

3.7.1 投标截止时间：见投标人须知前附表。

3.7.2 投标文件有下列情形之一的，将拒绝接收

（1）投标人未按照采购文件要求生成与压缩响应文件的；

（2）逾期到达的，或者未发送至指定邮箱的；

（2）投标人未按照采购文件要求生成与压缩响应文件的。

3.8 响应文件的补充、修改或撤回

投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式向招标人补充、修改或撤回已提交的投标文件。投标人对投标文件的补充、修改的内容为投标文件的组成部分，应按规定重新编制发送，并在邮箱发送主题上标明“补充、修改”字样。在投标截止时间后，投标人不得修改、补充投标文件。

4、开标及资格审查
4.1 开标

4.1.1 开标时间：见投标人须知前附表。

4.1.2 各投标人需在开标前提前下载“腾讯会议”直播APP，加入会议，会议号见投标人须知前附表，直接观看直播和在线交流。不得因未能观看到视频直播对开标会议提出质疑。

4.1.3 投标人必须在投标文件截止时间后15分钟内，使用发送投标文件的邮箱将解密密码发送到指定邮箱，不接受未在规定时段内发送的密码。

4.1.4 工作人员进入指定邮箱下载各投标人的投标文件，公布投标人名称等主要内容。如同一投标人在投标截止时间之前发送了两份或多份投标文件，则以最后发送的投标文件为准。

4.2 磋商小组的组建

4.2.1 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。具体人数见供应商须知前附表。

4.2.2 采购人或者采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购专家库中，通过随机方式抽取评审专家。

4.2.3 对市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。
4.3 资格审查

4.3.1 由磋商小组对供应商进行资格审查，以确定供应商是否具备资格。

4.3.2 合格供应商不足3家的，或政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）合格供应商不足2家的，不得进入磋商阶段。

4.3.3“上一年度（或上上年度）的财务报告”，供应商应提供经审计的财务报告，或银行出具的资信证明。

4.3.4“依法缴纳税收的相关材料”，供应商应提供近期缴纳税收的凭据。

4.3.5“依法缴纳社会保障资金的相关材料”，供应商应提供近期缴纳社会保险的凭据。

4.3.6 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

4.3.7“申请人的资格要求”和“资格审查资料”中的“近期”是指近两年以来的任一时间段。

5、磋商及评审

5.1 磋商

5.1.1 磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

5.1.2 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将通知所有资格审查合格的供应商。

5.1.3 供应商按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由法定代表人或被授权人签字或者加盖公章，扫描后发送到指定邮箱。

5.1.4 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商小组未对磋商文件作出实质性变动，则无需供应商重新提交响应文件。

5.2 符合性审查

5.2.1 由磋商小组依据磋商文件的规定对经资格审查合格的供应商的响应文件进行符合性审查，即从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。只有通过符合性审查的供应商才能进入最后的报价，参与后续评审。

5.3 报价

5.3.1 通过资格审查和符合性审查的供应商，应当按照磋商小组的要求在规定时间内提交最后报价，并由法定代表人或被授权人签字或者加盖公章，扫描后发送到指定邮箱（投标文件发送的邮箱）。

5.3.2 当磋商小组未对磋商文件作出实质性变动，如供应商提交的最后报价高于该供应商响应文件中已有的报价，则最后报价无效。供应商未能在规定时间内提交有效最后报价的，则响应文件中已有的报价视为该供应商的最后报价，参与评审打分。

5.3.3 提交最后报价的供应商不得少于3家，但市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目以及政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），提交最后报价的供应商可以为2家。

5.4 保密

5.4.1 采购人、采购代理机构应当依法组织开展竞争性磋商，并采取必要措施，保证磋商在严格保密的情况下进行。

5.4.2 在响应文件的评审和比较、成交供应商确定或成交候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其响应文件被拒绝。

5.4.3 成交供应商确定后，采购人不对未成交供应商就评审过程以及未能成交原因作出任何解释。未成交供应商不得向磋商小组组成人员或其他有关人员索问评审过程的情况和材料。

5.5 评审程序

5.5.1 响应文件的澄清。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可电话联系被授权人，要求其采用书面形式作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，并加盖公章，或者由法定代表人或被授权人签字，扫描后发送到指定邮箱。

5.5.2 比较与评价。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。当所有最后磋商报价均与最高限价异常接近，经磋商小组认定明显缺乏竞争时，磋商小组可以否决所有响应文件，由采购人重新组织采购。

5.6 无效响应文件条款和废标条款

5.6.1 无效响应文件条款

（1）供应商未按磋商文件规定提交磋商保证金的；

（2）供应商不具备磋商文件规定的资格要求的；

（3）响应文件未按规定要求签署、盖章的；

（4）磋商报价超出最高限价的；

（5）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）由被授权人参与磋商，但未随响应文件一起提交合法、有效的“授权委托书”的；

（7）响应文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（8）供应商递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按磋商文件规定提交备选方案的除外。

（9）响应文件未加密的，或者在规定时段内未发送解密密码的：

（10）响应文件修改处未加盖供应商公章的；

（11）响应文件中服务期限、服务条款不符合磋商文件相关条款要求或技术指标要求、检验标准等低于磋商文件规定指标、要求的；

（12）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假行为的；

（13）磋商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，经磋商小组质询后不能在规定时间内说明理由或虽说明理由但磋商小组认为其理由不能成立的；

（14）组成联合体投标，响应文件未附联合体协议的。

（15）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

5.6.2 废标条款

（1）除本磋商文件第5.3.3条规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

废标后，采购人应将废标理由通知所有供应商。

5.7 评审结果

5.7.1 磋商小组根据评审标准或采购人的委托确定成交供应商。

5.7.2 评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后磋商报价由低到高顺序排列。得分且最后磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选供应商。

5.8 评审成交办法

5.8.1 本次磋商采用的评审成交办法见供应商须知前附表。

5.8.2 综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

具体评审细则如下：  

	序号
	评分内容
	详细评审标准

	一
	投标

报价
	20分
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分20分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）*10（按四舍五入取至小数点后两位）

	二
	技术

方案

（72分）


	总体概述（12分）
	根据投标人提供的总体概述进行综合评定：

概述描述清晰全面、目标符合项目需求、并有具体落实措施得12分； 概述基本合理、描述较详细得9分；概述具有不合理项、描述不完善得6分；未提供不得分。

	
	
	现场实施方案

（10分）
	根据投标人提供的包含以下内容的现场实施方案进行综合评定：

方案全面、具体、完全贴切项目需求的得10分；方案基本可行，内容逻辑基本符合项目要求的得7分；方案具有不合理项、描述不完善得4分；未提供不得分。

	
	
	进度保证措施

（10分）
	根据投标人提供的施工进度计划及各阶段进度的保证措施行综合定：

措施全面、具体、完全贴切项目需求的得10分；措施基本可行，内容逻辑基本符合项目要求的得7分；措施具有不合理项、描述不完善得4分；未提供不得分。

	
	
	应急处理预案

（10分）
	根据投标人提供的应急处理方案预案进行评审。提供合理可行的应急处理预案，满足采购需求的，得10分；应急处理预案存在缺陷，考虑不周全的，得 6分，未提供相关描述不得分。

	
	
	投入计划（10分）
	根据投标人提供的人工、机械等投入计划进行综合评定：                                                                                                                 
各项计划全面、具体、完全贴切项目需求的得10分；各项计划基本可行，内容逻辑基本符合项目要求的得7分；各项计划具有不合理项、描述不完善得4分；未提供不得分。

	
	
	备品备件方案

（20分）
	备品备件方案能满足招标要求，方案切实可行的得20分；方案基本可行，内容逻辑基本符合项目要求的得15分；方案具有不合理项、描述不完善得10分；未提供不得分。

	三
	业绩


	8分
	投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），承接过类似项目业绩的，每提供一个有效业绩的得4分。本项最多得8分。(提供的合同原件扫描件)


说明：

所有打分项均以供应商所提供的响应文件进行打分，响应文件中未提及的不予认可，响应文件提交的截止时间后不得修改或是补充响应文件。

（2）供应商的最终得分为所有评委打分的平均值，计算结果保留至小数点后两位。

5.9 质疑

5.9.1 供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

接收质疑函的方式：直接送达或邮寄（质疑函须按规定格式填写并签字盖章）

联系部门：见供应商须知前附表

联系电话：见供应商须知前附表
通讯地址：见供应商须知前附表
说明：采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交、成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、成交或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交或者成交候选人中另行确定成交、成交供应商的，应当依法另行确定成交、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告项目主管部门。

5.9.2 提出质疑的供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向项目主管部门反映。

受理方式：直接送达或邮寄

联系部门：见供应商须知前附表

联系电话：见供应商须知前附表
通讯地址：见供应商须知前附表
5.10 确定成交供应商及合同授予

5.10.1 采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定成交供应商。

5.10.2 采购人或者采购代理机构应当自成交供应商确定之日起2个工作日内公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

5.10.3 成交通知书是合同的组成部分。

5.10.4 成交供应商应当自收到成交通知书之日起30日内，与采购人签订合同，否则按成交供应商不与采购人签订合同处理。磋商文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等均作为签订合同的依据。

5.10.5 自采购合同签订之日起5个工作日内送东台市公共资源交易中心合同及中标通知书1份。

5.10.6 成交供应商放弃成交或不按磋商文件和成交通知书规定与采购人订立合同，或者在订立合同时提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人将取消成交供应商成交资格，磋商保证金不予退还，并作为不良行为予以记载。给采购人造成损失的应予以赔偿，同时承担相应的法律责任。

5.10.7 采购人应当确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商，成交供应商因不可抗力或自身原因提出不能履行采购合同的，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，也可以重新组织采购。

第二章  响应文件格式

1.综合评分索引表

	序号
	评 分 项 目
	页  码
	备  注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	……
	
	
	


注：为便于综合评审打分，由供应商根据评分项目及打分要求，列出相关材料在响应文件中对应的页码。

供应商（盖单位公章）      

              年      月          日    

2.报价一览表

	项目名称： 

	序号
	搬迁报价要求及明细
	报价（元）

	1
	将机房机柜中所有设备从机柜中拆卸下来，用防撞泡沫、打包绳打包，贴运输标签；设备附属配件与设备同步打包，并在新机房和弱电间的指定位置安装到位，保持原端到端线路不变，确保端口和网线之间标签指向正确。
	

	2
	主机房设备之间连接，根据需求配置相应规格网线。楼层弱电间的机柜中需提供从配线架到交换机之间连接的3米网线，共950根。所有网线都需超五类以上（纯铜芯）
	

	3
	为内外网交换机配三十个千兆光模块,并负责配置且测试连通
	

	4
	配电柜到机柜之间的电源线路布置及地插安装；机柜接地，做好防雷措施
	

	5
	全自动变电柜的迁移安装
	

	6
	UPS和电池组的迁移安装。电池柜（每组电池柜重400公斤，共两组）下用两根长6米的工字钢焊作基础，分散电池柜的压力
	

	7
	电信财政专网VPN、移动政府专网光纤的迁移，并负责测试到墙插之间的连通
	

	8
	两组视频会议系统（含音响系统）的拆卸安装，并协助测试连通
	

	9
	4个AP的迁移安装（含专用路由器上架，需为路由器配双耳）
	

	10
	4只机房摄像头（含总控）和指纹锁的迁移安装
	

	11
	精密空调和3P立式空调(由于现机房内立式空调过于老旧，等搬迁时再具体搬哪台空调）的迁移安装
	

	12
	机房湿度、温度检测仪的迁移安装（含加湿器和除湿器的搬运）
	

	最终报价：（大写）                                       ￥：
	

	服务期限：接到通知后周五下午5:30开始进行拆卸打包，打包完成后运输至新办公大楼13层机房。周六需全部完成安装并开始测试。周日全天进行各分局及股室网络运行测试。


注：上述报价中包括（但不限于）人工费、材料费、机械费、交通费、安全措施费、社会保险、公积金、税金、风险等有可能发生的一切费用。

报价时须分项报价并汇总总价，小数点后保留2位，第3位不论大小一律不计。

 法定代表人或授权代表（签字）：              
供应商（盖单位公章）：               
            年      月          日       

3.资格审查资料

（1）供应商营业执照副本复印件；

（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：           。

法定代表人或授权代表（签字）：              
供应商（盖单位公章）：               
           年      月          日

（3）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

法定代表人或授权代表（签字）：              
供应商（盖单位公章）：               
            年      月          日

（4）法定代表人身份证明书

                           ：（采购人名称）

（法定代表人姓名）在    （供应商名称）    任（职务名称）职务，是            （供应商名称）   的法定代表人，联系电话（手机号码）：                 。          
特此证明。

供应商（盖单位公章）      

              年      月          日 

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（5）响应文件签署授权委托书（如需要）

本授权委托书声明：我  （姓名）  系   （供应商名称）    的法定代表人，现授权     （供应商名称）   的  （姓名）  为我公司签署本项目的响应文件的法定代表人授权委托代理，我承认授权委托人全权代表我所签署的本项目的响应文件的内容。

授权委托人无转委托权，特此委托。

授权委托人：             性别：         年龄：         

身份证号码：                          职务：        

联系电话（手机号码）：                              

供应商：                             （盖单位公章）

法定代表人：                         （盖章）
授权委托日期：        年      月          日

（附：授权委托人身份证正反面复印件）

4.磋 商 响 应 函

                     ：（采购人名称）

    根据贵方            项目磋商文件，正式授权下述签字人         （姓名）代表我方            （供应商名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，          签字人兹宣布同意如下：

按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

我们同意从规定的响应文件提交截止时间起遵循本响应文件，具有约束力。

如果在提交响应文件截止时间后撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们的磋商保证金可不予退还。

同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供的文件是真实的、准确的。

一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目。

与本磋商有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

供应商开户行：

账户：

法定代表人或授权代表（签字）：              
供应商（盖单位公章）：               
            年      月          日 

5.最 终 报 价 表
	项目名称： 

	序号
	搬迁报价要求及明细
	报价（元）

	1
	将机房机柜中所有设备从机柜中拆卸下来，用防撞泡沫、打包绳打包，贴运输标签；设备附属配件与设备同步打包，并在新机房和弱电间的指定位置安装到位，保持原端到端线路不变，确保端口和网线之间标签指向正确。
	

	2
	主机房设备之间连接，根据需求配置相应规格网线。楼层弱电间的机柜中需提供从配线架到交换机之间连接的3米网线，共950根。所有网线都需超五类以上（纯铜芯）
	

	3
	为内外网交换机配三十个千兆光模块,并负责配置且测试连通
	

	4
	配电柜到机柜之间的电源线路布置及地插安装；机柜接地，做好防雷措施
	

	5
	全自动变电柜的迁移安装
	

	6
	UPS和电池组的迁移安装。电池柜（每组电池柜重400公斤，共两组）下用两根长6米的工字钢焊作基础，分散电池柜的压力
	

	7
	电信财政专网VPN、移动政府专网光纤的迁移，并负责测试到墙插之间的连通
	

	8
	两组视频会议系统（含音响系统）的拆卸安装，并协助测试连通
	

	9
	4个AP的迁移安装（含专用路由器上架，需为路由器配双耳）
	

	10
	4只机房摄像头（含总控）和指纹锁的迁移安装
	

	11
	精密空调和3P立式空调(由于现机房内立式空调过于老旧，等搬迁时再具体搬哪台空调）的迁移安装
	

	12
	机房湿度、温度检测仪的迁移安装（含加湿器和除湿器的搬运）
	

	最终报价：（大写）                                       ￥：

	服务期限：接到通知后周五下午5:30开始进行拆卸打包，打包完成后运输至新办公大楼13层机房。周六需全部完成安装并开始测试。周日全天进行各分局及股室网络运行测试。


注：1、上述报价中包括（但不限于）人工费、材料费、机械费、交通费、安全措施费、社会保险、公积金、税金、风险等有可能发生的一切费用。

2、报价时须分项报价并汇总总价，小数点后保留2位，第3位不论大小一律不计。

3、本表为供应商进行最终报价时采用，可提前下载打印，签字盖章后备用。

法定代表人或被授权人（签字）：              
供应商（盖单位公章）：               
年    月    日

第三章  合同文件

合同协议书

甲方：   国家税务总局东台市税务局    （采购人）

乙方：　                              （中标供应商）

甲方于2025年　 月　 日   午进行国家税务总局东台市税务局信息中心机房搬迁服务项目采购，经评审，确定乙方为中标人，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规。双方就有关事项协商一致，订立本合同。

招标内容：

1、将机房机柜中所有设备从机柜中拆卸下来，用防撞泡沫、打包绳打包，贴运输标签；设备附属配件与设备同步打包，并在新机房和弱电间的指定位置安装到位，保持原端到端线路不变，确保端口和网线之间标签指向正确。

2、主机房设备之间连接，根据需求配置相应规格网线。楼层弱电间的机柜中需提供从配线架到交换机之间连接的3米网线，共950根。所有网线都需超五类以上（纯铜芯）。

3、为内外网交换机配三十个千兆光模块,并负责配置且测试连通。

4、精密空调和3P立式空调(由于现机房内立式空调过于老旧，等搬迁时再具体搬哪台空调）的迁移安装。

5、4只机房摄像头（含总控）和指纹锁的迁移安装。

6、UPS和电池组的迁移安装。电池柜（每组电池柜重400公斤，共两组）下用两根长6米的工字钢焊作基础，分散电池柜的压力。

7、全自动变电柜的迁移安装。

8、配电柜到机柜之间的电源线路布置及地插安装。

9、两组视频会议系统（含音响系统）的拆卸安装，并协助测试连通。

10、4个AP的迁移安装（含专用路由器上架，需为路由器配双耳）。

11、机柜接地，做好防雷措施。

12、机房湿度、温度检测仪的迁移安装（含加湿器和除湿器的搬运）。

13、电信财政专网VPN、移动政府专网光纤的迁移，并负责测试到墙插之间的连通。

14、要求中标单位能够提供核心交换机、路由器、防火墙等备用设备，在运输装卸过程中发生故障时能够立即启用，保障整个网络正常运行。

15、完好的设备在运输过程中发生损坏的，要求在提供备件的基础上，做好设备维修工作。

16、现税务局三楼机房与二楼机房内所有设备和仪器都要搬到新税务局大楼内。

17、接到搬迁通知后，需于周五下午5:30开始进行拆卸打包，打包完成后运输至新办公大楼13层机房。周六需全部完成安装并开始测试。周日全天进行各分局及股室网络运行测试。

18、验收要求，所有设备之间的通信测试正常，网络运转正常方为合格。

合同价款及中标内容清单：

1.合同总价人民币（大写）：　　　  　　　  （￥　  　），该价格包括（但不限于）人工、材料、运输、安装、调试、车旅、驻点人员的食宿、安全、培训、检测、技术支持、质保和售后服务、税费等全部项目的费用。

　二、竣工交付时间及质量要求
1.竣工交付时间：10日历天（非工作日）。

2.质量要求：合格 

三、付款方式

所有采购内容完成并验收合格后付合同价的97%，正常运行12个月后，无质量问题付清余款。

四、履约保证金及售后服务承诺

1．本合同的履约保证金数额为人民币 中标价的10%（转账或银行保函或金融机构保单）。由乙方在合同签订时向甲方提交，项目完成后无息退还。

2. 所有货物免费送达甲方指定地点，货物的托运、安装及预装常用软件（如需要）等，均不需另行付费。
3. 项目实施期间乙方人员安全和财产损失均由乙方负责，与甲方无涉。

4.根据厂方的规定对所供货物进行保修，在质量保证期内，乙方不得收取任何费用；质量保证期满后，乙方对用户货物的维修，只收成本费，并提供终生技术服务。

5.如甲方使用不当造成货物的毁损，乙方有义务协助维修。

五、违约责任
1.甲方不按合同规定付清货款，将按银行同期存款利率支付逾期付款部分的利息。

2.全部货物安装调试完毕后，甲方不在规定时间内验收，无特殊原因，视同验收合格。

3.如果乙方没有按照合同规定的期限提交货物并安装完毕，甲方可要求乙方支付违约金。违约金按每天合同价的0.5%计收，但违约金的最高限额为合同价的5%，如果达到最高限额，甲方有权解除合同。

4.所供货物经验收不合格的，必须一周内调换到位，如不能到位，每超过一天扣合同总价款的1%作为甲方的误期补偿。

5.发生合同纠纷，双方协商解决，协商不成的，依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

六、其他条款：/。
七、本合同由下列文件共同构成：

1.本合同书；

2.成交通知书；

3.采购人的磋商文件及其补充（答疑）资料；

4.中标人的投标文件及其补充（澄清）资料。

八、本合同未尽事宜，由甲、乙双方依据招标文件、中标人的投标文件另行协商解决。

九、本合同一式 陆  份，甲乙双方各执一份，其余用于相关单位存档。

　甲方（盖章）　　　　　　　       　           乙方（盖章）

　代表（签字）　　　　　　    　　              代表（签字）　　　　　　　

      

       年　  月　   日


