N
东台市碧之源净水有限公司

地磅采购安装项目
询 价 文 件

  采 购  单 位：   东台市碧之源净水有限公司      (盖章)
  法定代表人或

  其授权委托人：                         （签字或盖章）

  招标代理机构：    东台市兴华招标代理有限公司   (盖章)

  法定代表人或

其授权委托人：                         （签字或盖章）
二〇二六年五月十一日
询 价 公 告

1、东台市碧之源净水有限公司的东台市碧之源净水有限公司地磅采购安装项目已经批准，所需资金现已落实。现请合格的潜在供应商参加本项目的询价采购。

2、项目规模：约35000元。
3、本项目采购内容为：为满足新厂正常生产需求，拟采购安装50吨地磅1台，用于日常药剂、污泥称重工作，参数及要求详见配置报价单，保证产品质量并满足日常称重要求。
4、供应商资格要求：具备生产或销售本项目货物能力的企业，投标时提供营业执照副本复印件。
5、资格审查办法：资格后审
6、定标办法：按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。
7、请投标人于2026年5月11日至2026年5月14日报名时间内至东台市兴华招标代理有限公司网站（www.dtxhzb.com）该项目公告下方获取询价文件，同时在报名期限内将授权委托书扫描件（必须注明联系人、联系手机及邮箱）发送至dtxhzb@163.com报名邮箱，邮箱发送主题上标明本项目名称，未发送或逾期发送视同未报名，其投标不予接受。
8、本项目询价文件送达截止时间为2026年5月15日9时00分。
采购联系人：夏女士                   代理联系人：左先生                         
电  话：13655118021                  电  话：18051391219                    
地址：东台市万陆居委会万源路9号     代理人地址：东达翰林缘小区商铺12-104号 
二〇二六年五月十一日
询价采购报价单

项目名称：东台市碧之源净水有限公司地磅采购安装项目
	名称
	说明及参数
	数量
	单价
	合价（元）

	称台
	秤台尺寸：3*15m；秤体节数：3节；最大量程：50t；面板厚度：9.1mm；六条大梁厚度：3.5mm；端板厚度：13.5mm；最小刻度：10kg；制造工艺：自动焊接。
	1台
	
	

	称重仪表
	本款显示器采用最新研制开发的高级防作 弊数字显示器；可显示净重，皮重，总重；内置打印机。
	1台
	
	

	传感器
	数字维稳型传感器
	8台
	
	

	数字式

变送器
	防水设计；9孔，防浪涌型
	1台
	
	

	信号线
	专用高速传输数据信号线(含镀锌穿线管)
	90米
	
	

	运输及

安装
	中标方承担
	1项
	
	

	吊车
	中标方承担
	1项
	
	

	检定证书
	配合计量局检定合格，检定合格后付款
	1项
	
	

	总计
	大写：                             小写：


注：

1、上述表中的报价主要包括(但不限于) 供应商为完成询价文件确定的采购需求内的所有工作内容的人工费、材料价格(含地磅及安装、配件等)、机械、安装费、运输费、装卸费、保险费、售后服务费、评审费、规费、现场协调、现场配合验收、因质量问题引起的维修和更换、税金及市场风险、国家政策性调整风险、不可预见费及其验收合格前相关的所有费用，凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加费用。
2、地磅与路面齐平，除基坑由甲方实施外，其余按甲方要求由中标人负责落实并安装到位，中标单位中标后3日内须提供产品尺寸、规格、地磅相关参数及注意事项，便于甲方基坑建设。 

3、质保期为2年。

报价单位联系人及电话：

                                  报价单位：（签字或盖章）                       

二〇二六年    月   日 

询价要求：

1、参加报价的供应商须为具备生产或销售本项目货物能力的企业，投标时提供营业执照副本复印件。
2、报价单位如有疑问请于2026年5月14日12时前书面提出，采购人于2026年5月14日 18时前在东台市兴华招标代理有限公司网站（www.dtxhzb.com）的“答疑澄清与补充”栏目予以答复。

3、报价单填写内容字迹必须工整，产品型号及配置要求和报价均不得修改。

4、询价保证金：本项目免收询价保证金。履约保证金：中标价的10%，交纳方式：银行保函、现金等；验收合格后无息退还。
5、参加询价采购的供应商应仔细阅读理解采购单位的询价文件要求，对所投产品负责，一旦成为成交供应商必须及时按照询价文件要求签订合同，否则按有关规定处理。

6、询价报价文件的组成：（1）营业执照副本复印件；（2）询价采购报价单；（3）与询价有关的其他资料。

7、询价报价文件的封装、标识及份数要求：（1）封袋大小根据需要自行制作；（2）在密封袋上注明报价单位、所报项目名称及联系人姓名和联系号码；（3）询价报价文件装入封袋后必须在封口处密封并盖报价单位公章；（4）询价报价文件需提供分别装订的正本一份，副本三份。
8、询价报价文件的递交：询价报价文件应密封，并于2026年5月15日9时00分前送达并投送至东台市兴华招标代理有限公司（东台市东达翰林缘小区12-104号）送交采购人（招标代理单位）。询价结束之前投标人不得离开投标现场。
9、采购单位于2026年5月15日9时00分后开拆询价报价文件，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低(低于市场平均价但不低于成本价)的原则确定成交供应商。

10、成交结果公示后，成交供应商须在法规规定的时间内与采购单位签订合同。送货前中标单位需根据采询商提出的采购需求、质量要求提供实物图片供甲方参考，甲方认可后方可送货，验收时根据采购需求、质量要求参照中标单位实物图片，如验收不合格，则中止合同。
11、付款方式：供货及安装结束经验收合格后付至总价的90%（同时无息返还履约保证金），余款10%待正常运行24个月后一次性付清。
12、废标条款：（1）询价报价超出采购人限价范围的（最高限价35000元）；（2）询价报价文件改变询价产品的规格型号及配置的；（3）询价报价文件内容不全的，未明确具体型号的；（4）询价报价文件未按规定要求签署、盖章的；（5）询价报价单位递交两份或多份内容不同的询价报价文件，或在一份询价报价文件中对同一配置报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；（6）不符合法律、法规和询价采购文件中规定的其他实质性要求的。

联系电话：18051391219                        联系人：夏女士         

采购单位：东台市碧之源净水有限公司 

                                                           二〇二六年五月十一日

第 3 页 共 5 页


